用电业务办理告知书（经营性集中式充换电站）

尊敬的电力客户：

欢迎您到济源太行电力有限公司办理用电业务！为了方便您办理业务，请您仔细阅读以下内容。

经营性集中式充换电设施指用电设备装接容量不小于350KW，至少配建3台以上直流充电桩（单机功率不低于30KW），除此之外均属经营性分散式充换电站或住宅小区专用充电设施。

一、业务办理流程

①申请受理

②供电方案确定

③外部工程施工

④ 装表接电

二、业务办理说明

① 申请受理

1.在受理您用电申请时，请先确认申请单位为充电设施权属单位，您需提供的申请材料包括： ①企业主体资格证明：（包括经营范围明确允许开展充换电运营业务的营业执照）； ②土地权属证明或其他证明文书，经营场地不属于充换电设施经营企业的，还需提供与场地业主或者其委托的管理方签署的不少于三年的合作协议或场地租赁合同； ③用电申请表。 2.若您受申请单位委托办理业务，还需提供您的有效身份证明和授权委托书。 我们提供“容缺受理、现场收资”服务，若您在办理申请用电时，暂时无法提供全部资料，您只要提供申请人主体资格证明，即可办理用电申请。剩余资料请您在客户经理上门服务时提供。

② 供电方案确定

在受理您用电申请后，我们将安排客户经理在下一个工作日或按照与您约定的时间至现场查看供电条件，高压单电源客户10个工作日（高压双电源客户20个工作日）内确定供电方案。

③ 外部工程施工

根据国家规定，产权分界点以下部分由您负责施工，产权分界点以上工程由供电企业负责。请您自主选择您产权范围内工程的施工单位（需具备相应资质）进行施工。工程竣工后，请及时报验，我们将在3个工作日内完成竣工检验。

④装表接电

在竣工检验合格，签订《供用电合同》及相关协议后，我们将在3个工作日内为您装表接电。

三、业务意见征询说明

为提高我们的服务质量，我们将在您送电后由济源太行电力的客服专员通过电话0391-6701500征求您对我们工作的评价意见，并将根据您的回复安排后续工作。您也可以通过国家能源局12398能源监管热线反映您的意见或建议。