用电业务办理告知书(高压新装、增容)

尊敬的电力客户：

欢迎您到济源太行电力有限公司办理用电业务！为了方便您办理业务，请您仔细阅读以下内容。

一、服务环节

■符合我公司投资至客户规划红线条件，服务环节不超过3个：用电申请，供电方案答复，装表接电。

■不符合我公司投资至客户规划红线条件，服务环节不超过4个：用电申请，供电方案答复，客户外部工程实施，装表接电。

二、业务办理说明

用电申请所需资料

1.用户立项需求驱动 （1）企业主体资格证明（包括：营业执照/组织机构代码证/宗教活动营业执照/社会团体法人登记证书/军队、武警出具的办理用电业务的证明之一） （2）产权证明（任选其一，需提供复印件） ■产权证 ■国有土地使用证 ■法律文书 ■购房合同 ■集体土地使用证 ■产权合法证明 - 承租方提供租赁协议的同时，另需提供租赁方产权证明。 - 如果您符合重要客户认定条件（见《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》（GBT 29328-2018）），另需您提供政府部门批复、核准或备案文件。 - ※如您委托代理人办理，请另外提供以下资料： - ■授权委托书或单位介绍信（原件） - ■经办人有效身份证明（复印件） 在获取上述资料后，我公司将为您提供“免申即办”的主动办电服务。指导客户合理确定内部用能方式、配变容量、选址布局，并确定开关站站址和供电方案的编制。 - 提前建设配套工程 - 当与我公司协商确定需求容量、供电方案等关键信息后，在《建筑工程规划许可证》批复后，我公司将适时提前启动电力接入配套工程（外线工程）设计和建设，实现客户工程前期和接入配套工程（外线工程）前期并行开展。

服务时限

■自受理用电申请至供电方案答复不超过11个工作日（单电源）或21个工作日（双电源）。 ■如果您符合我公司投资至客户规划红线的条件，您的规划红线外部工程由我们投资建设。 ■如果您不符合我公司投资至客户规划红线的条件，您的规划红线外至公共电网连接点的外部工程由政府相关部门或您自行投资建设，我们投资建设的公共电网连接点以上的电网配套工程将会同步完成。 ■重要或者特殊负荷（高次谐波、冲击性负荷、波动负荷、非对称性负荷等）、新建住宅小区的客户，需进行设计审查和中间检查，办理时长分别不超过3个、2个工作日。 ■请您在内部工程施工完成后，及时通知我们进行竣工检验。对竣工检验发现的问题，我们将一次性书面告知您。自受理竣工检验申请至答复竣工检验意见不超过3个工作日。 ■在竣工检验合格、供用电合同已签订、高可靠性供电费用结清后，我们将在3个工作日内为您送电。 ■对电能替代改造和新建项目（电能替代设备容量占客户报装总容量比例高于50%的项目）、电 动汽车充换电项目两类高压客户，以及在城镇规划建设用地范围内，2021年3月1日后通过出让 或划拨等方式取得土地使用权的，执行农业生产用电价格、省级及以上开发区内执行工商业及 其他用电价格的高压客户，我公司为您投资建设至客户规划红线。 ■在城镇规划建设用地范围内，2021年3月1日后通过出让或划拨等方式取得土地使用权的，1千 伏及以上电压等级执行居民生活用电价格的客户（含住宅项目、执行居民电价的学校、社会福 利机构、社区服务中心等公益性事业客户），以及省级及以上开发区四至边界外，执行工商业 及其他用电价格的高压客户（不含电动汽车充换电项目、电能替代改造和新建项目），公共电 网连接点以下由政府相关部门投资建设至您的规划红线。 ■除以上情况外，其他高压客户由您自行投资建设至规划红线。

我们为您提供线下营业厅办电渠道

■营业厅办电实行“ 容缺办理”或“ 两证办结”; ■您到营业厅时，若您暂未准备产权证明，可在提供主体证明后实行“容缺办理”，暂缺的产权证明，由客户经理现场勘查时上门收取； ■若您同时提供主体证明和产权证明，我们直接受理您的用电申请，实行“两证办结”。

- 三、温馨提示

- ■我们为您提供“容缺办理”服务后，若您在我们工作人员上门服务时，仍无法提供产权证明等基础资料而导致流程终止的，请再次申请同一用电地址办理相同业务时提供完整资料。

■本业务不包括写字楼等单体建筑中，以单户或多户名义进行报装的用电项目。

■按照（工信厅联节〔2020〕69号）文件要求，自2021年6月起，新增变压器须符合国家能效标准要求（《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052-2020））。如您的变压器未能达到能效标准要求，将禁止接入电网。同时，国家加大高效节能变压器推广力度，鼓励使用高效节能变压器。为避免今后实施改造给您带来不便，建议您使用高效节能变压器（即：符合《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052-2020）中1级、2级能效标准的电力变压器）。如您的配电资产将移交供电公司，须使用高效节能变压器。

■请在我们上门服务时，及时告知您的主要用电设备类型、容量、负荷特性等信息。

■对于具有特殊负荷（高次谐波、冲击性负荷、波动负荷、非对称性负荷等）等可能影响供电质量或电网安全运行的客户，请您委托有资质的单位开展电能质量评估，并在设计审查时提交初步治理技术方案。

■如果您的项目施工涉及公路、铁路、绿地、桥梁、市政管线等公共基础设施，需提前取得政府有关部门的审批。如遇特殊情况造成施工无法顺利进行，我们将暂时终止流程，望您谅解。

■对于煤矿、非煤矿山、钢铁、电解铝、铁合金、水泥、电石、烧碱、黄磷、锌冶炼等高耗能、高危、重要客户及特定行业客户，需提供政府部门批准的许可文件，请您关注当地政府的相关行业要求。

■如果您是专线或双电源客户，另需签订《调度协议》。

■您可以登陆全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn）查询并选择具备相应资质的设计单位；登陆国家能源局河南监管办公室网站(http://henb.nea.gov.cn)查询并选择具备相应资质的施工、试验单位。

■按照《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》（发改能源规〔2020〕1479号）要求，全面推广高压用户用电报装“三省”服务，“三省”是指省力、省时、省钱。

■以县及以上政府发布的最新规划，确定城镇区域范围。省级及以上开发区按省发展改革委发布的最新省级及以上开发区清单执行。

■我公司投资界面严格按照《河南省清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展实施方案》（豫政办〔2021〕66号）要求执行。